                                                                                                                                  HOJA Nº  3/10

FORMULARIO PÁGINA WEB PARA INSPECCION PARA RESTITUCION 

VIVIENDAS FISCALES AREA IQUIQUE



Este formulario tiene como objetivo unificar criterios de inspección durante el proceso de la restitución de las viviendas fiscales, sea ésta durante el proceso de transbordo o restitución anticipada de la vivienda. Para tal efecto, el representante del BIENIQUE, quien cumplirá la función de inspector, hará cumplir todas las exigencias señaladas en el presente formulario, de manera tal, que el morador o apoderado, debidamente autorizado por mensaje,  efectúe las correcciones de las observaciones encontradas en los plazos máximos establecidos.

PLAZOS MÁXIMOS: (PARA ENTREGA DE VV.FF. CON PLAZO MÁXIMO 31 DE ENERO, DENTRO DE ESE PLAZO DEBEN ESTAR CONSIDERADOS LOS DIAS DE OBSERVACIONES, YA QUE EN FEBRERO SE ASIGNA VV.FF. A UN NUEVO MORADOR, OBJETO NO INCURRIR EN MULTAS)

1.- Primera inspección y con observaciones
: 05 (cinco) días corridos

2.- Segunda inspección y con observaciones
: 02 (dos) días corridos

3.- Última inspección aún con observaciones
: Restitución inmediata en las condiciones que 
                                                            

  se encuentra la vivienda.
	1.-
	POBLACION
	ALESSANDRI

	2.-
	Nº BLOCK
	430 – 470 (Tarjar lo que no corresponda)

	3.-
	Nº DEPTO.
	

	4.-
	DIRECCION
	PJE. ALESSANDRI

	5.-
	Nº CASA
	NO CORRESPONDE

	6.-
	REPRESENTANTE BIENIQUE (INSPECTOR)
	

	7.-
	NOMBRE MORADOR O APODERADO Y TELEFONO
	

	8.-
	REPARTICION
	

	9.-
	FECHA INSPECCION VIVIENDA
	

	10.-
	FECHA REINSPECCION VIVIENDA
	

	11.-
	FECHA FINAL REINSPECCION 
	

	USO INTERNO ASISTENCIA HABITACIONAL BIENIQUE:
	

	1.-
	ALTA/BAJA DE LA VIVIENDA EN EL ESCALAFON NAVAL
	
 CODIGO                            BAJA                ALTA 

	2.-
	ALTA/BAJA GASTOS COMUNES
	
BAJA                      ALTA           

	  3.-
	
RECEPCION DE:     SET LLAVES         CERTIF. MANT. CALEFON           PAGO CONS. BÁS.
	



El proceso de inspección de una determinada vivienda se efectuará con el presente formulario, donde el inspector hará las anotaciones en las respectivas celdas aplicando siglas que indica: B: Bueno, C: Corregir, Ca: Cambiar, asimismo, efectuar las anotaciones en la celda de “Notas”,  indicando el lugar exacto de lo que hay que corregir o cambiar o señalar alguna anomalía que implique una corrección de mayor envergadura.

     
Se hace presente que toda observación de carácter no estructural posterior a la restitución de la vivienda y transcurridos 30 días después de la entrega al nuevo morador, será corregida por BIENIQUE y cuyos costos serán con cargo al morador restituyente.
	INSPECCIÓN
	B
	C
	Ca
	NOTAS
	
	

	A.- LIVING Y COMEDOR:
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Verificar estado puerta acceso principal pintada exteriormente e interiormente con oleo brillante blanco.
	
	
	
	
	

	2. 
	Verificar puerta acceso principal sin orificios, con su Nº y ojo mágico puesto, cerradura en buen estado y sin pintura.
	
	
	
	
	

	3. 
	Verificar puerta acceso principal pintada interiormente color blanco óleo brillante.
	
	
	
	
	

	4. 
	Verificar tope de puerta instalado y firme.
	
	
	
	
	

	5. 
	Verificar estado de enchufes, operativos, limpios y libre de pintura.
	
	
	
	
	

	6. 
	Verificar estado de interruptores operativos, limpios y libres de pintura.
	
	
	
	
	

	7. 
	Verificar estado caja de automáticos operativos, limpios y libres de pintura.
	
	
	
	
	

	8. 
	Verificar estado soquetes para ampolletas, operativos, limpios, libre de pinturas y con ampolletas.
	
	
	
	
	

	9. 
	Verificar timbre operativo y limpio (incluye interruptor exterior operativo y limpio) de lo contrario cambiar y limpiar.
	
	
	
	
	

	10. 
	Verificar estado ventana corredera.
	
	
	
	
	

	11. 
	Verificar guía inferior ventanas correderas limpias.
	
	
	
	
	

	12. 
	Verificar  limpieza vidrios ventanales.
	
	
	
	
	

	13. 
	Verificar estado del balcón, limpieza, pintado interior y baranda de acuerdo al color existente.
	
	
	
	
	

	14. 
	Verificar estado del piso en living y comedor. Piso con alfombra, presentar certificado de limpieza química.
	
	
	
	
	

	15. 
	Verificar pintado guardapolvos con óleo brillante blanco del living y comedor.
	
	
	
	
	

	16. 
	Verificar retiro cables se servicios telefónicos, TV cable, etc. (incluyendo conexionado exterior).
	
	
	
	
	

	17. 
	Verificar limpieza y abrillantado del piso.
	
	
	
	
	

	18. 
	Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA.
	
	
	
	
	

	19. 
	Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinílico blanco.
	
	
	
	
	

	20. 
	Verificar cielo y paredes sin orificios.
	
	
	
	
	

	21. 
	Verificar retiro de barras de cortinas instaladas por morador.
	
	
	
	
	

	22. 
	Verificar cielo y paredes sin orificios. Solo se mantendrán los orificios y tarugos correspondientes a fijación de soportes cortinas.
	
	
	
	
	

	23. 
	Verificar pintado interior balcón,  barandas sin oxidación y pintadas (incluye pintado de madera) conforme al color existente.
	
	
	
	
	

	24. 
	Verificar Limpieza paredes y piso exterior acceso principal del Depto.
	
	
	
	
	

	25. 
	Verificar estado mueble estantería, tapacantos buenos, bisagras sin oxidación, de lo contrario cambiar.
	
	
	
	
	

	26. 
	Verificar limpieza interior y exterior mueble estantería, incluir parte superior e inferior.
	
	
	
	
	

	27. 
	Verificar estado despensa, pintada, limpia interior y exteriormente. Bisagras y cerradura tubular limpia y sin óxido, de lo contrario cambiar.
	
	
	
	
	

	B.- PASILLO COCINA:
	B
	C
	Ca
	NOTAS
	
	

	1. 
	Verificar estado citófono, limpio, sin pintura y operativo.
	
	
	
	
	

	2. 
	Verificar estado de enchufes, operativos, limpios y libre de pintura.
	
	
	
	
	

	3. 
	Verificar estado de interruptores operativos, limpios y libres de pintura.
	
	
	
	
	

	4. 
	Verificar estado soquetes para ampolleta operativos,   limpios, libre de pintura y con ampolletas.
	
	
	
	
	

	5. 
	Verificar estado caja de automáticos operativos, limpios y libres de pintura.
	
	
	
	
	

	6. 
	Verificar estado del piso del pasillo.
	
	
	
	
	

	7. 
	Verificar pintado guardapolvos del pasillo con óleo brillante blanco del living y comedor.
	
	
	
	
	

	8. 
	Verificar limpieza y abrillantado del piso y sin pintura.
	
	
	
	
	

	9. 
	Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA.
	
	
	
	
	

	10. 
	Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinílico blanco.
	
	
	
	
	

	11. 
	Verificar cielo y paredes sin orificios.
	
	
	
	
	

	C.- COCINA:
	B
	C
	Ca
	NOTAS
	
	

	1. 
	Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco.
	
	
	
	
	

	2. 
	Verificar chapa cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura.
	
	
	
	
	

	3. 
	Verificar tope de puerta instalado y firme.
	
	
	
	
	

	4. 
	Verificar limpieza y abrillantado del piso y sin pintura.
	
	
	
	
	

	5. 
	Verificar estado de enchufes, operativos, limpios y libre de pintura.
	
	
	
	
	

	6. 
	Verificar estado de interruptores operativos, limpios y libres de pintura.
	
	
	
	
	

	7. 
	Verificar estado soquetes para ampolleta operativos,   limpios, libre de pintura y con ampolletas.
	
	
	
	
	

	8. 
	Verificar estado ventana corredera y celosía de vidrio completa, de lo contrario reponer.
	
	
	
	
	

	9. 
	Verificar guías inferior ventana corredera limpia
	
	
	
	
	

	10. 
	Verificar  limpieza vidrios ventanas y celosías.
	
	
	
	
	

	11. 
	Verificar campana limpia interior y exteriormente, operativa y filtro cambiado y operativa.
	
	
	
	
	

	12. 
	Verificar timbre limpio, libre de pinturas y operativo, de lo contrario cambiar.
	
	
	
	
	

	13. 
	Verificar operatividad calefon mostrando últimos                  3 certificados de mantención y el actualizado.
	
	
	
	
	

	14. 
	Verificar estado llave paso gas calefon limpia y operativa.
	
	
	
	
	

	15. 
	Verificar estado llave paso agua fría calefon operativa (con filtración cambiar llave o reparar vástago).
	
	
	
	
	

	16. 
	Verificar correcto pintado en paredes y cielo con óleo brillante blanco.
	
	
	
	
	

	17. 
	Verificar cielo y paredes sin orificios
	
	
	
	
	

	18. 
	Verificar pintado guardapolvos con óleo brillante blanco.
	
	
	
	
	

	19. 
	Verificar estado de los muebles base con sus tapacantos, bisagras operativas sin oxidación y puertas operativas.
	
	
	
	
	

	20. 
	Verificar limpieza interior y exterior (incluir parte superior e inferior) de los muebles base.
	
	
	
	
	

	21. 
	Verificar estado de los muebles aéreos con sus tapacantos, tomadores, bisagras operativas sin oxidación y puertas operativas (de lo contrario cambiar).
	
	
	
	
	

	22. 
	Verificar limpieza interior y exterior (incluir parte superior e inferior) de los muebles aéreos.
	
	
	
	
	

	23. 
	Verificar estado del lavaplatos, limpio y con sello silicona nuevo.
	
	
	
	
	

	24. 
	Verificar aplicación de sello de silicona nueva en contorno lavaplatos.
	
	
	
	
	

	25. 
	Verificar estado mueble lavaplatos con sus tapacantos, bisagras operativas y sin oxidación y puertas operativas.
	
	
	
	
	

	26. 
	Verificar sifón del lavaplatos nuevo y sin filtración.
	
	
	
	
	

	27. 
	Verificar instalación de nueva combinación lavaplatos cuello largo, marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA, con su respectivo aireador.
	
	
	
	
	

	28. 
	Verificar instalación de nuevos flexibles de acero trenzado agua caliente y fría.
	
	
	
	
	

	29. 
	Verificar lavaplatos con tapón y cadenilla nuevos.
	
	
	
	
	

	30. 
	Verificar estado y limpieza llave paso gas cocina.
	
	
	
	
	

	31. 
	Verificar estados operativo de llaves de paso de agua fría y caliente, sin filtración (caso contrario cambiar vástago o gomas).
	
	
	
	
	

	32. 
	Verificar limpieza a cerámicas o azulejos, incluyendo la aplicación de refraguado.
	
	
	
	
	

	33. 
	Verificar certificación de operatividad y reparación a griferías.
	
	
	
	
	

	D.- BAÑO PRINCIPAL:
	B
	C
	Ca
	NOTAS
	
	

	1. 
	Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco.
	
	
	
	
	

	2. 
	Verificar cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura.
	
	
	
	
	

	3. 
	Verificar tope de puerta instalado y firme.
	
	
	
	
	

	4. 
	Verificar limpieza y abrillantado del piso y sin pintura.
	
	
	
	
	

	5. 
	Verificar estado de interruptor, operativo, limpio y libre de pintura.
	
	
	
	
	

	6. 
	Verificar estado de enchufe, operativo, limpio y libre de pintura.
	
	
	
	
	

	7. 
	Verificar estado soquete para ampolleta operativo,   limpio, libre de pintura y con ampolleta.
	
	
	
	
	

	8. 
	Verificar estado ventana corredera.
	
	
	
	
	

	9. 
	Verificar guía inferior ventana corredera limpia.
	
	
	
	
	

	10. 
	Verificar  limpieza vidrios ventana.
	
	
	
	
	

	11. 
	Verificar limpieza cerámica o azulejo, incluyendo la aplicación de refraguado.
	
	
	
	
	

	12. 
	Verificar estado tina, sin saltaduras y oxidación
	
	
	
	
	

	13. 
	Verificar flexible extensión ducha, roseta ducha y soporte ducha  nuevas 
	
	
	
	
	

	14. 
	Verificar barra cortina baño nueva (incluido flanges laterales).
	
	
	
	
	

	15. 
	Verificar correcta instalación de nueva grifería monomando tina, sin filtración, marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA
	
	
	
	
	

	16. 
	Verificar trampa con rebalse nuevo en tina y verificar tapón y cadenilla nuevo.
	
	
	
	
	

	17. 
	Verificar aplicación sello silicona nuevo entre unión del borde tina y cerámica.
	
	
	
	
	

	18. 
	Verificar jabonera y percheros limpios y sin pinturas.
	
	
	
	
	

	19. 
	Verificar rejillas de celosía de Shaft costado tina, sin manchas de pintura y oxidación, de lo contrario cambiar.
	
	
	
	
	

	20. 
	Verificar estado del WC, limpieza interior y exterior, incluido estanque y su tapa.
	
	
	
	
	

	21. 
	Verificar fitting y tornillos estanque WC y tapa WC nuevo y del tipo de tapa dura instalada con su envoltorio.
	
	
	
	
	

	22. 
	Verificar llave angular y flexible del estanque del WC nuevos y sin filtración.
	
	
	
	
	

	23. 
	Verificar estado operativo de llaves de paso de agua fría y caliente, sin filtración, caso contrario cambiar vástago o gomas. 
	
	
	
	
	

	24. 
	Verificar lavamanos y pedestal en buen estado.
	
	
	
	
	

	25. 
	Verificar lavamanos con tapón y cadenilla nueva.
	
	
	
	
	

	26. 
	Verificar sifón lavamanos nuevo y sin filtración.
	
	
	
	
	

	27. 
	Verificar grifería lavamano monomando nueva, marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA   
	
	
	
	
	

	28. 
	Verificar instalación de nuevos flexibles de acero trenzado agua caliente y fría en lavamanos.
	
	
	
	
	

	29. 
	Verificar llave de paso lavamanos limpia, sin pintura y sin filtración, de lo contrario cambiar vástago  o gomas.
	
	
	
	
	

	30. 
	Verificar certificación de mantención o reparación griferías y cambios de gomas.
	
	
	
	
	

	31. 
	Verificar guardapolvos, si corresponde, pintado con óleo  brillante blanco.
	
	
	
	
	

	32. 
	Verificar porta toallas con soporte de loza y barra de madera, porta confort de loza y gancho toallas de loza.
	
	
	
	
	

	33. 
	Verificar correcto pintado en paredes y cielo con óleo brillante blanco.
	
	
	
	
	

	34. 
	Verificar cielo y paredes sin orificios.
	
	
	
	
	

	E.- BAÑO SECUNDARIO:
	B
	C
	Ca
	NOTAS
	
	

	1. 
	Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco.
	
	
	
	
	

	2. 
	Verificar chapa cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura.
	
	
	
	
	

	3. 
	Verificar tope de puerta instalado y firme.
	
	
	
	
	

	4. 
	Verificar limpieza y abrillantado del piso y sin pintura.
	
	
	
	
	

	5. 
	Verificar estado de interruptor, operativo, limpio y libre de pintura.
	
	
	
	
	

	6. 
	Verificar estado de enchufe, operativo, limpio y libre de pintura.
	
	
	
	
	

	7. 
	Verificar estado soquete para ampolleta operativo,   limpio, libre de pintura y con ampolleta.
	
	
	
	
	

	8. 
	Verificar limpieza a cerámica o azulejo, incluyendo la aplicación de refraguado.
	
	
	
	
	

	9. 
	Verificar estado receptáculo, limpio, sin saltaduras y oxidación.
	
	
	
	
	

	10. 
	Verificar, si corresponde, flexible extensión ducha, roseta ducha y soporte ducha  nuevas, caso sea fija, cambiar regadera.
	
	
	
	
	

	11. 
	Verificar barra cortina baño nueva (incluido flanges laterales).
	
	
	
	
	

	12. 
	Verificar estado grifería ducha nueva marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA
	
	
	
	
	

	13. 
	Verificar aplicación sello silicona nuevo entre unión del borde del receptáculo y cerámica.
	
	
	
	
	

	14. 
	Verificar jabonera de loza limpio y sin pinturas.
	
	
	
	
	

	15. 
	Verificar rejillas de celosía de shaft, sin manchas de pintura y oxidación, de lo contrario cambiar.
	
	
	
	
	

	16. 
	Verificar estado del conjunto WC, limpieza interior y exterior.
	
	
	
	
	

	17. 
	Verificar fitting interior estanque WC con sus pernos de fijación de estanque nuevos y tapa WC nueva del tipo de material duro instalada con su envoltorio).
	
	
	
	
	

	18. 
	Verificar llave angular y flexible del estanque del WC nuevos y sin filtración.
	
	
	
	
	

	19. 
	Verificar llave de paso limpia, sin pintura y sin filtración, de lo contrario cambiar vástago  o gomas.
	
	
	
	
	

	20. 
	Verificar lavamanos y pedestal en buen estado.
	
	
	
	
	

	21. 
	Verificar lavamanos con tapón y cadenilla nueva.
	
	
	
	
	

	22. 
	Verificar aplicación de sello silicona nuevo entre pared y lavamano.
	
	
	
	
	

	23. 
	Verificar sifón lavamanos nuevo y sin filtración.
	
	
	
	
	

	24. 
	Verificar grifería agua caliente y fría marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA del lavamanos nuevas.
	
	
	
	
	

	25. 
	Verificar instalación de nuevos flexibles de acero trenzado agua caliente y fría en lavamanos.
	
	
	
	
	

	26. 
	Verificar llaves de paso lavamanos limpia, sin pintura y sin filtración, de lo contrario cambiar vástago  o gomas.
	
	
	
	
	

	27. 
	Verificar guardapolvos, si corresponde, pintado con óleo  brillante blanco.
	
	
	
	
	

	28. 
	Verificar porta toallas con soporte de loza y barra de madera, porta confort de loza y gancho toallas de loza.
	
	
	
	
	

	29. 
	Verificar correcto pintado en paredes y cielo con óleo brillante blanco.
	
	
	
	
	

	30. 
	Verificar cielo y paredes sin orificios.
	
	
	
	
	

	31. 
	Verificar certificación de mantención o reparación griferías y cambios de gomas.
	
	
	
	
	

	F.- DORMITORIO MATRIMONIAL O DORMITORIO Nº 1:
	B
	C
	Ca
	NOTAS
	
	

	1. 
	Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco.
	
	
	
	
	

	2. 
	Verificar cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura.
	
	
	
	
	

	3. 
	Verificar tope de puerta instalado y firme.
	
	
	
	
	

	4. 
	Verificar estado de interruptor, operativo, limpio y libre de pintura.
	
	
	
	
	

	5. 
	Verificar estado de enchufe, operativo, limpio y libre de pintura.
	
	
	
	
	

	6. 
	Verificar estado soquete para ampolleta operativo,   limpio, libre de pintura con ampolleta.
	
	
	
	
	

	7. 
	Verificar estado ventana corredera.
	
	
	
	
	

	8. 
	Verificar guía inferior ventanas correderas limpias.
	
	
	
	
	

	9. 
	Verificar  limpieza vidrios ventanales
	
	
	
	
	

	10. 
	Verificar pintado guardapolvos con óleo brillante blanco.
	
	
	
	
	

	11. 
	Verificar retiro cables se servicios telefónicos, TV cable, etc. (incluyendo conexionado exterior).
	
	
	
	
	

	12. 
	Verificar limpieza y abrillantado del piso y sin pintura.
	
	
	
	
	

	13. 
	Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA.
	
	
	
	
	

	14. 
	Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinílico blanco.
	
	
	
	
	

	15. 
	Verificar cielo y paredes sin orificios. Solo se mantendrán los orificios y tarugos correspondientes a fijación de soportes cortinas.
	
	
	
	
	

	16. 
	Verificar pintado closet interior y exterior con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA.
	
	
	
	
	

	17. 
	Verificar limpieza general interior closet.
	
	
	
	
	

	18. 
	Verificar estado puertas correderas con desplazamiento libre y sin esfuerzo.
	
	
	
	
	

	19. 
	Verificar guías de puertas correderas limpias y sin pintura.
	
	
	
	
	

	20. 
	Verificar riel de puerta corredera atornillado y firme.
	
	
	
	
	

	21. 
	Verificar barra interior closet  buena, sin oxidación y sin curvatura, de lo contrario cambiar.
	
	
	
	
	

	22. 
	Verificar guía plástica inferior y tope interior de puerta corredera closet instalada y buena.
	
	
	
	
	

	G.- DORMITORIO Nº 2:
      Contiguo a: (indicar):____________________________
	B
	C
	Ca
	NOTAS
	
	

	1. 
	Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco.
	
	
	
	
	

	2. 
	Verificar chapa cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura.
	
	
	
	
	

	3. 
	Verificar tope de puerta instalado y firme.
	
	
	
	
	

	4. 
	Verificar estado de interruptor, operativo, limpio y libre de pintura.
	
	
	
	
	

	5. 
	Verificar estado de enchufe, operativo, limpio y libre de pintura.
	
	
	
	
	

	6. 
	Verificar estado soquete para ampolleta operativo,   limpio, libre de pintura y con ampolleta.
	
	
	
	
	

	7. 
	Verificar estado ventana corredera.
	
	
	
	
	

	8. 
	Verificar guía inferior ventana corredera limpia.
	
	
	
	
	

	9. 
	Verificar  limpieza vidrios ventanas
	
	
	
	
	

	10. 
	Verificar pintado guardapolvos con óleo brillante blanco.
	
	
	
	
	

	11. 
	Verificar retiro cables se servicios telefónicos, TV cable, etc. (incluyendo conexionado exterior).
	
	
	
	
	

	12. 
	Verificar limpieza y abrillantado del piso y sin pintura.
	
	
	
	
	

	13. 
	Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA.
	
	
	
	
	

	14. 
	Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinílico blanco.
	
	
	
	
	

	15. 
	Verificar cielo y paredes sin orificios. Solo se mantendrán los orificios y tarugos correspondientes a fijación de soportes cortinas.
	
	
	
	
	

	16. 
	Verificar pintado closet interior y exterior  con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA.
	
	
	
	
	

	17. 
	Verificar limpieza general interior closet.
	
	
	
	
	

	18. 
	Verificar estado puertas correderas con desplazamiento libre y sin esfuerzo.
	
	
	
	
	

	19. 
	Verificar guías de puertas correderas limpias y sin pintura.
	
	
	
	
	

	20. 
	Verificar riel puerta corredera atornillado y firme.
	
	
	
	
	

	21. 
	Verificar barra interior closet  buena, sin oxidación y sin curvatura, de lo contrario cambiar.
	
	
	
	
	

	22. 
	Verificar guía plástica inferior y tope interior de puerta corredera closet instalada y buena.
	
	
	
	
	

	H.- DORMITORIO  Nº 3:
       Contiguo a: Indicar:
	B
	C
	Ca
	NOTAS
	
	

	1. 
	Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco.
	
	
	
	
	

	2. 
	Verificar cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura.
	
	
	
	
	

	3. 
	Verificar tope de puerta instalado y firme.
	
	
	
	
	

	4. 
	Verificar estado de interruptor, operativo, limpio y libre de pintura.
	
	
	
	
	

	5. 
	Verificar estado de enchufe, operativo, limpio y libre de pintura.
	
	
	
	
	

	6. 
	Verificar estado soquete para ampolleta operativo,   limpio, libre de pintura y con ampolleta.
	
	
	
	
	

	7. 
	Verificar estado ventana corredera.
	
	
	
	
	

	8. 
	Verificar guías inferior ventana corredera limpias.
	
	
	
	
	

	9. 
	Verificar  limpieza vidrios ventanales.
	
	
	
	
	

	10. 
	Verificar pintado guardapolvos con óleo brillante blanco.
	
	
	
	
	

	11. 
	Verificar retiro cables se servicios telefónicos, TV cable, etc. (incluyendo conexionado exterior).
	
	
	
	
	

	12. 
	Verificar limpieza y abrillantado del piso y sin pintura.
	
	
	
	
	

	13. 
	Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA.
	
	
	
	
	

	14. 
	Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinílico.
	
	
	
	
	

	15. 
	Verificar cielo y paredes sin orificios. Solo se mantendrán los orificios y tarugos correspondientes a fijación de soportes cortinas.
	
	
	
	
	

	16. 
	Verificar pintado closet interior y exterior con esmalte al agua esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA.
	
	
	
	
	

	17. 
	Verificar limpieza general interior closet.
	
	
	
	
	

	18. 
	Verificar estado puertas correderas con desplazamiento libre y sin esfuerzo.
	
	
	
	
	

	19. 
	Verificar guías de puertas correderas limpias y sin pintura.
	
	
	
	

	20. 
	Verificar riel puerta correderas atornillado y firme.
	
	
	
	

	21. 
	Verificar barra interior closet  buena, sin oxidación y sin curvatura, de lo contrario cambiar.
	
	
	
	

	22. 
	Verificar guía plástica y tope interior de puerta corredera closet instalada y buena. 
	
	
	
	

	I.-  OTROS GENERALES:
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Verificar  certificaciones de mantenimiento de calefónt (que sea realizada por bienique).
	
	
	
	

	2. 
	Solicitar certificación de mantenimiento de griferías y sus respectivos cambios de gomas.
	
	
	
	

	3. 
	Solicitar boleta de consumo agua cancelada al momento de la restitución. (además calcular m3 que señala la boleta, con los m3 que marca el medidor y transferir a Bienique la diferencia.)
	
	
	
	

	4. 
	Solicitar boleta de consumo luz cancelada al momento de la restitución. (además calcular kw que señala la boleta, con los kw que marca el medidor y transferir a Bienique la diferencia.)
	
	
	
	

	5. 
	Verificar estado de los medidores de agua sus respectivas llaves de paso, sin filtración.
	
	
	
	

	6. 
	Verificar estado de los medidores de luz y su respectivo interruptor automático operativo.
	
	
	
	

	7. 
	Registro de lectura medidor de agua 
	
	
	

	8. 
	Registro de lectura medidor de luz 
	
	
	

	9. 
	Verificar estado de 02 cilindros gas de 45 Kg. y regulador de gas, ubicado en gabinete de gas.
	
	
	

	10. 
	Cerrar llaves de pasos e interruptores automáticos de los respectivos medidores.
	
	
	

	11. 
	Tenencia de mascotas:   SI       NO                 

Si la opción es “SI”, requerir Certificado de Fumigación.     
	
	
	

	12. 
	A la restitución definitiva, recuperar juegos de llaves del Depto. y control remoto (Verificar que estos funcionen).
	
	
	

	J.- OTRAS OBSERVACIONES:
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


FECHA:______ de _________de 20____.-

	MORADOR O APODERADO

	REPRESENTANTE BIENIQUE

	TOME CONOCIMIENTO

	FIRMA INSPECTOR

	Grado
	:
	
	Grado
	:
	

	Nombre
	:
	
	Nombre
	:
	

	NPI/C.I.
	:
	
	NPI/C.I.
	:
	


