FORMULARIO PÁGINA WEB PARA INSPECCION PARA RESTITUCION
VIVIENDAS FISCALES AREA IQUIQUE

Este formulario tiene como objetivo unificar criterios de inspección durante el proceso de la restitución de las viviendas fiscales, sea ésta durante el proceso de transbordo o restitución anticipada de la vivienda. Para tal efecto, el representante del BIENIQUE, quien cumplirá la función de inspector, hará cumplir todas las exigencias señaladas en el presente formulario, de manera tal, que el morador o apoderado, debidamente autorizado por mensaje,  efectúe las correcciones de las observaciones encontradas en los plazos máximos establecidos.

PLAZOS MÁXIMOS: (PARA ENTREGA DE VV.FF. CON PLAZO MÁXIMO 31 DE ENERO, DENTRO DE ESE PLAZO DEBEN ESTAR CONSIDERADOS LOS DIAS DE OBSERVACIONES, YA QUE EN FEBRERO SE ASIGNA VV.FF. A UN NUEVO MORADOR, OBJETO NO INCURRIR EN MULTAS)

1.- Primera inspección y con observaciones	: 05 (cinco) días corridos

2.- Segunda inspección y con observaciones	: 02 (dos) días corridos

3.- Última inspección aún con observaciones	: Restitución inmediata en las condiciones que

se encuentra la vivienda.

| 1.- | POBLACION | CARLOS CONDEL |
| --- | --- | --- |
| 2.- | Nº BLOCK |  |
| 3.- | Nº DEPTO. |  |
| 4.- | DIRECCION |  |
| 5.- | REPRESENTANTE BIENIQUE (INSPECTOR) |  |
| 6.- | NOMBRE MORADOR O APODERADO |  |
| 7.- | REPARTICION |  |
| 8.- | FECHA INSPECCION VIVIENDA |  |
| 9.- | FECHA REINSPECCION VIVIENDA |  |
| 10.- | FECHA FINAL REINSPECCION |  |
| USO INTERNO ASISTENCIA HABITACIONAL BIENIQUE: |  |  |
| 1.- | ALTA/BAJA DE LA VIVIENDA EN EL ESCALAFON NAVAL | CODIGO BAJA ALTA |
| 2.- | ALTA/BAJA GASTOS COMUNES | BAJA ALTA |
| 3.- | RECEPCION DE: SET LLAVES CERTIF. MANT. CALEFON PAGO CONS. BÁS. |  |

El proceso de inspección de una determinada vivienda se efectuará con el presente formulario, donde el inspector hará las anotaciones en las respectivas celdas aplicando siglas que indica: B: Bueno, C: Corregir, Ca: Cambiar, asimismo, efectuar las anotaciones en la celda de “Notas”,  indicando el lugar exacto de lo que hay que corregir o cambiar o señalar alguna anomalía que implique una corrección de mayor envergadura.

Se hace presente que toda observación de carácter no estructural posterior a la restitución de la vivienda y transcurridos 30 días después de la entrega al nuevo morador, será corregida por BIENIQUE y cuyos costos serán con cargo al morador restituyente.

| INSPECCIÓN |  |  | B | C | Ca | NOTAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.- ACCESO DEPTO, LIVING Y COMEDOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar limpieza exterior en paredes y piso, de acceso principal del Depto. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar estado interruptor del timbre, operativo, limpio y sin pintura, de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar estado puerta acceso principal, pintada con oleo brillante, color blanco. Sin perforaciones, con su Nº y ojo mágico puesto, cerradura en buen estado y sin pintura. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar tope de puerta instalado y firme. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar estado de enchufes, operativos, limpios y libre de pintura. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar estado caja de automáticos, operativos, limpio y libre de pintura. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar estado de soquetes para ampolletas, operativos, limpios y libres de pintura y con ampolletas. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar estado ventana corredera. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar guía inferior ventanas correderas limpias. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar limpieza vidrios ventanales y sin pinturas. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar estado del piso en living y comedor, limpio, abrillantado y sin manchas de pintura. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar pintado guardapolvos con óleo brillante blanco en living y comedor. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar retiro cables se servicios telefónicos, TV cable, etc. (incluyendo conexionado exterior). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERECITA. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinílico blanco. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar cielo y paredes sin orificios. Solo se mantendrán los orificios y tarugos correspondientes a fijaciones de barra cortina en muro. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar retiro de barras y soportes de cortinas instaladas por morador. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar en balcón cielo y paredes sin orificios. Pintado interior balcón, de acuerdo color existente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar baranda del balcón pintada y sin oxidación, incluyendo pintado de madera, conforme al color existente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar limpieza en paredes y piso en balcón. |  |  |  |  |  |  |
| B.- PASILLO: |  |  | B | C | Ca | NOTAS |  |  |
|  |  | Verificar estado de enchufes operativos, limpios y libres de pintura, de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura, de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar estado soquetes para ampolletas, operativos, limpios, libre de pinturas y con ampolletas. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar pintado guardapolvos con óleo brillante blanco. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar piso limpio, sin pinturas y abrillantado. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERECITA. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinílico blanco. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar cielo y paredes sin orificios. |  |  |  |  |  |  |
| C.- COCINA: |  |  | B | C | Ca | NOTAS |  |  |  |  |
|  |  | Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar tope de puerta instalado y firme. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar piso limpio, sin pinturas y abrillantado. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar estado de enchufes, operativos, limpios y libre de pintura, de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar estado de interruptores operativos, limpios y libres de pintura, de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar estado soquetes para ampolletas, operativos, limpios y libres de pintura. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar estado ventana corredera. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar guías inferior ventana corredera limpia. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar limpieza vidrios ventanas y sin pintura. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar extractor de aire operativo y limpio. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar timbre operativo y limpio. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar correcto pintado en cielo y muros, con óleo brillante blanco (exceptuando zonas con revestimientos cerámicos). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar cielo y paredes sin orificios. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar pintado guardapolvos con óleo brillante blanco. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar estado de los muebles base con sus tapacantos en buenas condiciones y bisagras nuevas. Verificar operatividad y estado de puertas, de lo contrario cambiar. Verificar manillas en buenas condiciones, sin oxidación, de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar limpieza interior y exterior (incluir parte superior e inferior) de los muebles base. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar estado de los muebles aéreos, con sus tapacantos en buenas condiciones y bisagras nuevas. Verificar operatividad y estado de puertas, de lo contrario cambiar. Verificar manillas en buenas condiciones, sin oxidación, de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar limpieza interior y exterior (incluir parte superior e inferior) de los muebles aéreos. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar estado del lavaplatos, limpio y con nuevo sello silicona, color blanco, en su contorno. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar estado de mueble lavaplatos, con sus tapacantos en buenas condiciones y bisagras nuevas. Verificar operatividad y estado de puertas, de lo contrario cambiar. Verificar manillas en buenas condiciones, sin oxidación, de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar sifón del lavaplatos nuevo y sin filtración. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar lavaplatos con tapón y cadenilla nueva. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar instalación de nueva grifería en lavaplatos cuello largo, marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA . |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar instalación de nuevos flexibles de acero trenzado agua caliente y fría. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar estado y limpieza llave paso gas cocina. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar estado operativo de llaves de paso de agua fría y caliente, sin filtración, caso contrario cambiar vástago o gomas. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar limpieza a cerámicas o azulejos, incluyendo la aplicación de refraguado. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificar certificación de operatividad y reparación a griferías. |  |  |  |  |  |  |
| D.- LOGGIA: |  |  | B | C | Ca | NOTAS |  |  |
|  | Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo blanco brillante. Con tope puerta instalado y firme. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar cerradura puerta acceso en buen estado, limpia y sin pintura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar piso limpio, sin pinturas y abrillantado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de enchufes, operativos, limpios y libre de pintura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado soquetes para ampolleta operativos, limpios, libre de pintura y con ampolletas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado ventana exterior baño y cocina. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza ventana exterior baño y cocina. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en paredes y cielo con óleo brillante blanco. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar cielo y paredes sin orificios. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de limpieza lavadero, sifón nuevo y sin filtración. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar lavadero con tapón y cadenilla nuevo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar marco metálico del lavadero pintado y sin oxidación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar nueva griferías del lavadero |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado operativo de llaves de paso de agua fría y caliente, sin filtración, caso contrario cambiar vástago o gomas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar operatividad calefont mostrando últimos 3 certificados de mantención y el actualizado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado llave paso gas calefont limpia y operativa. |  |  |  |  |  |  |  |
| E.- BAÑO PRINCIPAL: |  |  | B | C | Ca | NOTAS |  |  |
|  | Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar tope de puerta instalado y firme. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado ventana, limpieza vidrio y estado vidrio, de lo contrario reemplazar (ubicado sobre puerta acceso) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar piso limpio, sin pinturas y abrillantado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de interruptor, operativo, limpio y libre de pintura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de enchufe, operativo, limpio y libre de pintura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado soquete para ampolleta operativo, limpio, libre de pintura y con ampolleta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza cerámica o azulejo, incluyendo la aplicación de refraguado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado tina, sin saltaduras y oxidación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar flexible extensión ducha, roseta ducha y soporte ducha nuevas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar barra cortina baño nueva (incluido flanges laterales). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar grifería monomando tina nueva, marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar trampa con rebalse nuevo en tina y verificar tapón y cadenilla nuevo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar aplicación nuevo sello de silicona, color blanco, en encuentro tina y cerámica. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar jabonera y percheros limpios y sin pinturas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar rejillas de celosías de shaff y costado tina, sin manchas de pintura y oxidación, de lo contrario cambiar por celosía plástica, color blanco. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del WC, limpieza interior y exterior, incluido estanque y su tapa. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar fitting estanque WC y tapa WC nuevo y del tipo de tapa dura instalada con su envoltorio. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar llave angular y flexible del estanque del WC nuevos y sin filtración. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado operativo de llaves de paso de agua fría y caliente, sin filtración, caso contrario cambiar vástago o gomas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar lavamanos y pedestal en buen estado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar lavamanos con tapón y cadenilla nueva. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar aplicación de nuevo sello silicona, color blanco, en encuentro entre artefacto y pared. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar sifón lavamanos nuevo y sin filtración. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar instalación de nuevo monomando lavamanos, marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar instalación de nuevos flexibles de acero trenzado agua caliente y fría. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar guardapolvos, si corresponde, pintado con óleo blanco brillante. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar toallero con soporte de loza y barra de madera, porta confort de loza y gancho toallas de loza, si corresponde. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en paredes y cielo con óleo blanco brillante. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar cielo y paredes sin orificios. |  |  |  |  |  |  |  |
| F.- BAÑO DE VISITAS: |  |  | B | C | Ca | NOTAS |  |  |
|  | Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar tope de puerta instalado y firme. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado ventana, limpieza vidrio y estado vidrio, de lo contrario reemplazar (ubicado sobre puerta acceso) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar piso limpio, sin pinturas y abrillantado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de interruptor, operativo, limpio y libre de pintura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de enchufe, operativo, limpio y libre de pintura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado soquete para ampolleta operativo, limpio, libre de pintura y con ampolleta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza cerámica o azulejo, incluyendo la aplicación de refraguado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado receptáculo ducha, sin saltaduras y oxidación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar flexible extensión ducha, roseta ducha y soporte ducha nuevas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar barra cortina baño nueva (incluido flanges laterales). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar nueva combinación tina ducha, marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar tapón y cadenilla nueva. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar aplicación nuevo sello de silicona, color blanco, en encuentro tina y cerámica. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar jabonera y percheros limpios y sin pinturas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar rejillas de celosías de shaff y costado tina, sin manchas de pintura y oxidación, de lo contrario cambiar por celosía plástica, color blanco. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del WC, limpieza interior y exterior, incluido estanque y su tapa. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar fitting y tornillos estanque WC y tapa WC nuevo y del tipo de tapa dura instalada con su envoltorio. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar llave angular y flexible del estanque del WC nuevos y sin filtración. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado operativo de llaves de paso de agua fría y caliente, sin filtración, caso contrario cambiar vástago o gomas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar lavamanos y pedestal en buen estado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar lavamanos con tapón y cadenilla nueva. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar aplicación de nuevo sello silicona, color blanco, en encuentro entre artefacto y pared. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar sifón lavamanos nuevo y sin filtración. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar instalación de nuevo monomando lavamanos, marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar toallero con soporte de loza y barra de madera, porta confort de loza y gancho toallas de loza, si corresponde. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en paredes y cielo con óleo blanco brillante. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar cielo y paredes sin orificios. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar extractor de aire operativo y limpio. |  |  |  |  |  |  |  |
| G.- DORMITORIO MATRIMONIAL O DORMITORIO Nº 1: |  |  | B | C | Ca | NOTAS |  |  |
|  | Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo blanco brillante. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar tope de puerta instalado y firme. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar piso limpio, sin pinturas y abrillantado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de interruptor, operativo, limpio y libre de pintura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de enchufe, operativo, limpio y libre de pintura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado soquete para ampolleta operativo, limpio, libre de pintura y con ampolletas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado ventana corredera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar guía inferior ventanas correderas limpias. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza vidrios ventanales |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar pintado guardapolvos con óleo blanco brillante. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar retiro de cables se servicios telefónicos, TV cable, etc. (incluyendo conexionado exterior). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERECITA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinílico blanco. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar cielo y paredes sin orificios. Solo se mantendrán los orificios y tarugos correspondientes a fijaciones de barra cortina en muro. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar pintado closet interior y exterior con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA, exceptuando elementos con revestimiento de melamina. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza general interior closet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado puertas correderas closet con desplazamiento libre y sin esfuerzo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar guías de puertas correderas closet limpias y sin pintura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar riel de puerta corredera atornillado y firme. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar barra interior closet buena, sin oxidación y sin curvatura, de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar guía plástica inferior y tope interior de puerta corredera closet instalada y nueva. |  |  |  |  |  |  |  |
| H.- DORMITORIO Nº 2: (Contiguo al dormitorio matrimonial) |  |  | B | C | Ca | NOTAS |  |  |
|  | Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo blanco brillante. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar tope de puerta instalado y firme. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar piso limpio, sin pinturas y abrillantado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de interruptor, operativo, limpio y libre de pintura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de enchufe, operativo, limpio y libre de pintura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado soquete para ampolleta operativo, limpio, libre de pintura y con ampolletas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado ventana corredera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar guía inferior ventanas correderas limpias. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza vidrios ventanales |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar pintado guardapolvos con óleo blanco brillante. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar retiro de cables se servicios telefónicos, TV cable, etc. (incluyendo conexionado exterior). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERECITA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinílico blanco. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar cielo y paredes sin orificios. Solo se mantendrán los orificios y tarugos correspondientes a fijaciones de barra cortina en muro. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar pintado closet interior y exterior con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA, exceptuando elementos con revestimiento de melamina. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza general interior closet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado puertas correderas closet con desplazamiento libre y sin esfuerzo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar guías de puertas correderas closet limpias y sin pintura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar riel de puerta corredera atornillado y firme. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar barra interior closet buena, sin oxidación y sin curvatura, de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar guía plástica inferior y tope interior de puerta corredera closet instalada y nueva. |  |  |  |  |  |  |  |
| I.- DORMITORIO Nº 3: (Contiguo al baño secundario) |  |  | B | C | Ca | NOTAS |  |  |
|  | Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo blanco brillante. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar tope de puerta instalado y firme. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar piso limpio, sin pinturas y abrillantado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de interruptor, operativo, limpio y libre de pintura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de enchufe, operativo, limpio y libre de pintura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado soquete para ampolleta operativo, limpio, libre de pintura y con ampolletas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado ventana corredera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar guía inferior ventanas correderas limpias. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza vidrios ventanales |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar pintado guardapolvos con óleo blanco brillante. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar retiro de cables se servicios telefónicos, TV cable, etc. (incluyendo conexionado exterior). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERECITA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinílico blanco. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar cielo y paredes sin orificios. Solo se mantendrán los orificios y tarugos correspondientes a fijaciones de barra cortina en muro. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar pintado closet interior y exterior con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA, exceptuando elementos con revestimiento de melamina. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar limpieza general interior closet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado puertas correderas closet con desplazamiento libre y sin esfuerzo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar guías de puertas correderas closet limpias y sin pintura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar riel de puerta corredera atornillado y firme. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar barra interior closet buena, sin oxidación y sin curvatura, de lo contrario cambiar. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar guía plástica inferior y tope interior de puerta corredera closet instalada y nueva. |  |  |  |  |  |  |  |
| J.- OTROS GENERALES: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar certificaciones de mantenimiento de calefónt (que sea realizada por bienique). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitar certificación de mantenimiento de griferías y sus respectivos cambios de gomas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitar boleta de consumo agua cancelada al momento de la restitución. (además calcular m3 que señala la boleta, con los m3 que marca el medidor y transferir a Bienique la diferencia.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitar boleta de consumo luz cancelada al momento de la restitución. (además calcular kw que señala la boleta, con los kw que marca el medidor y transferir a Bienique la diferencia.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitar boleta de consumo gas cancelada al momento de la restitución. (además calcular m3 que señala la boleta, con los m3 que marca el medidor y transferir a Bienique la diferencia.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado de los medidores de agua y gas y sus respectivas llaves de paso, sin filtración. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar estado del medidor de luz y su respectivo interruptor automático operativo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registro de lectura medidor de agua |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registro de lectura medidor de luz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registro de lectura medidor de gas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cerrar llaves de pasos e interruptores automáticos de los respectivos medidores. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tenencia de mascotas: SI NO Si la opción es “SI”, requerir Certificado de Fumigación |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A la restitución definitiva, recuperar juegos de llaves (Depto., portón lateral y candado portón) y control remoto (verificar que éstos funcionen). |  |  |  |  |  |  |  |  |

| I.- OTRAS OBSERVACIONES: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

FECHA:______ de _________de 20____.-

| MORADOR O APODERADO |  |  | REPRESENTANTE BIENIQUE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOME CONOCIMIENTO |  |  | FIRMA INSPECTOR |  |  |
| Grado | : |  | Grado | : |  |
| N.P.I/C.I | : |  | N.P.I/C.I | : |  |
| Nombre | : |  | Nombre | : |  |