                                                                                                                                  HOJA Nº  2/12

FORMULARIO PÁGINA WEB PARA INSPECCION RESTITUCION 

VIVIENDAS FISCALES AREA IQUIQUE



Este formulario tiene como objetivo unificar criterios de inspección durante el proceso de la restitución de las viviendas fiscales, sea ésta durante el proceso de transbordo o restitución anticipada de la vivienda. Para tal efecto, el representante del BIENIQUE, quien cumplirá la función de inspector, hará cumplir todas las exigencias señaladas en el presente formulario, de manera tal, que el morador o apoderado, debidamente autorizado por mensaje, efectúe las correcciones de las observaciones encontradas en los plazos máximos establecidos.
PLAZOS MÁXIMOS: (PARA ENTREGA DE VV.FF. CON PLAZO MÁXIMO 31 DE ENERO, DENTRO DE ESE PLAZO DEBEN ESTAR CONSIDERADOS LOS DIAS DE OBSERVACIONES, YA QUE EN FEBRERO SE ASIGNA VV.FF. A UN NUEVO MORADOR, OBJETO NO INCURRIR EN MULTAS)

1.- Primera inspección y con observaciones
: 05 (cinco) días corridos
2.- Segunda inspección y con observaciones
: 02 (dos) días corridos
3.- Última inspección aún con observaciones
: Restitución inmediata en las condiciones que 
                                                                               se encuentra la vivienda.
	1.-
	POBLACIÓN
	EDIFICIO LOS RESIDENTES

	2.-
	Nº BLOCK
	NO CORRESPONDE

	3.-
	Nº DEPTO.
	

	4.-
	DIRECCIÓN
	CALLE GOROSTIAGA N.º 322.

	5.-
	Nº CASA
	NO CORRESPONDE

	6.-
	REPRESENTANTE BIENIQUE (INSPECTOR)
	

	7.-
	NOMBRE MORADOR O APODERADO
	

	8.-
	REPARTICIÓN
	

	9.-
	FECHA INSPECCIÓN VIVIENDA
	

	10.-
	FECHA RE-INSPECCIÓN VIVIENDA
	

	11.-
	FECHA FINAL RE-INSPECCIÓN 
	

	USO INTERNO ASISTENCIA HABITACIONAL BIENIQUE:

	1.-
	ALTA/BAJA DE LA VIVIENDA EN EL ESCALAFON NAVAL
	
 CODIGO                            BAJA                ALTA 

	2.-
	ALTA/BAJA GASTOS COMUNES
	
BAJA                      ALTA           

	3.-
	
RECEPCION DE:     SET LLAVES         CERTIF. MANT. CALEFON           PAGO CONS. BÁS.



El proceso de inspección de una determinada vivienda se efectuará con el presente formulario, donde el inspector hará las anotaciones en las respectivas celdas aplicando siglas que indica: B: Bueno, C: Corregir, Ca: Cambiar, asimismo, efectuar las anotaciones en la celda de “Notas”,  indicando el lugar exacto de lo que hay que corregir o cambiar o señalar alguna anomalía que implique una corrección de mayor envergadura.
     
Se hace presente que toda observación de carácter no estructural posterior a la restitución de la vivienda y transcurridos 30 días después de la entrega al nuevo morador, será corregida por BIENIQUE y cuyos costos serán con cargo al morador restituyente.
	INSPECCIÓN
	B
	C
	Ca
	NOTAS

	A.- ACCESO PRINCIPAL
	
	
	
	

	1.-
	Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco.
	
	
	
	

	2.-
	Verificar puerta acceso con cerradura y bisagras en buen estado, sin oxido, limpias y sin pintura.  Bisagras con sus respectivos pasadores.
	
	
	
	

	3.-
	Verificar tope de puerta con goma, instalado y firme.
	
	
	
	

	4.-
	Verificar llaves de paso medidor de agua potable operativas, sin filtración.
	
	
	
	

	5.-
	Verificar estado interruptores luminarias y timbres operativos, en buen estado sin daños superficiales y libre pintura.
	
	
	
	

	6-
	Verificar estado  luminaria, operativa, limpia, libre de pintura y con ampolletas operativas.
	
	
	
	

	7.-
	Verificar estado citófono, operativo, limpio y libre de pinturas.
	
	
	
	

	8.-
	Verificar estado caja de interruptores automáticos, operativos, limpios y libres de pintura.
	
	
	
	

	B.- LIVING COMEDOR
	B
	C
	Ca
	NOTAS

	1.- 
	Verificar estado de enchufes operativos, limpios, operativos y libre de pintura
	
	
	
	

	2.- 
	Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura.
	
	
	
	

	3.- 
	Verificar estado luminarias operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas.
	
	
	
	

	4.- 
	Verificar estado ventana corredera, rodamientos y cerradura lubricadas y operativas.
	
	
	
	

	5.- 
	Verificar guía inferior ventanas correderas limpias.
	
	
	
	

	6.- 
	Verificar  limpieza vidrios ventanales.
	
	
	
	

	7.- 
	Verificar estado caja conexión telefónica y TV cable, limpia y libre de pintura.
	
	
	
	

	8.- 
	Verificar pintado guardapolvos con óleo brillante blanco del living y comedor.
	
	
	
	

	9.- 
	Verificar retiro cables se servicios telefónicos, TV cable, etc. (incluyendo conexionado exterior).
	
	
	
	

	10.- 
	Verificar estado del piso, limpieza, abrillantado y libre de pintura.
	
	
	
	

	11.- 
	Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA. 
	
	
	
	

	12.- 
	Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinilico blanco. Verificar cielo y paredes sin orificios.
	
	
	
	

	13.- 
	En balcón verificar limpieza en general, retiro de tornillos y mantención de baranda, sin óxido, pintada según color existente.
	
	
	
	

	C.- COCINA.
	B
	C
	Ca
	NOTAS

	1.-
	Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco.
	
	
	
	

	2.-
	Verificar puerta acceso sin orificios, cerradura y bisagras en buen estado, limpia y sin pintura.
	
	
	
	

	3.-
	Verificar tope de puerta instalado y firme.
	
	
	
	

	4.-
	Verificar estado de revestimiento cerámico el cual deberá estar refraguado (retiro de frague existente y aplicar nuevo frague, según color revestimiento cerámico existente). Los revestimientos cerámicos de deberán estar limpios, sin pintura ni restos de grasa. 
	
	
	
	

	5.-
	Verificar estado de enchufes operativos, limpios, operativos y libre de pintura. Sin daño superficial.
	
	
	
	

	6-
	Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura. Sin daño superficial.
	
	
	
	

	7.-
	Verificar estado luminarias operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas opertivas.
	
	
	
	

	8.-
	Verificar estado ventana corredera operativa, rodamientos y cerradura lubricadas sin problemas funcionamiento.
	
	
	
	

	9.-
	Verificar guías inferior ventanas correderas limpias.
	
	
	
	

	10.-
	Verificar  limpieza vidrios ventanas.

	
	
	
	

	11.-
	Verificar campana con extractor, operativo, limpia y filtro nuevo.
	
	
	
	

	12.-
	Verificar timbre operativo y limpio de lo contrario cambiar.
	
	
	
	

	13.-
	Verificar correcto pintado del cielo con óleo brillante blanco en muros.
	
	
	
	

	14.-
	Verificar cielo y paredes sin tornillos u orificios.

	
	
	
	

	15.-
	Verificar estado de los muebles “base” con sus tapacantos, bisagras nuevas y operativas. Puertas operativas, con manillas en buen estado. Verificar estado de cubierta postformada sobre mesón, sin daños de lo contrario reemplazar, con sus respectivos cubrecantos. Cubierta sellada con silicona en encuentro con los muros de cocina.
	
	
	
	

	16.-
	Verificar limpieza interior y exterior (incluir parte superior e inferior) de los muebles base.
	
	
	
	

	17.-
	Verificar estado del mueble “lavaplatos”, limpio y con sello silicona, color blanco, nuevo en sus bordes con la pared y muebles. Verificar estado de cubierta postformada sobre mesón, sin daños de lo contrario reemplazar, con sus respectivos cubrecantos. Cubierta sellada con silicona en encuentro con los muros de cocina.
	
	
	
	

	18.-
	Verificar estado mueble de cocina con sus tapacantos, bisagras nuevas y operativas, además de puertas y cajones operativos. Tiradores en buenas condiciones.
	
	
	
	

	19.-
	Verificar sifón del lavaplatos nuevo y sin filtración.
	
	
	
	

	20.-
	Verificar grifería monomando lavaplatos nueva marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA, cuello Largo, con su respectivo aireador.
	
	
	
	

	21.-
	Verificar instalación de nuevos flexibles de acero trenzado para agua fría y caliente en lavaplatos.
	
	
	
	

	22.-
	Verificar lavaplatos con tapón y cadenilla nuevos e instalados.
	
	
	
	

	23-
	Verificar estado de pintado en llave paso gas de cocina (sin pintar hilo). Llave debe estar operativa, 
	
	
	
	

	24.-
	Verificar estado sin filtración y operativo de llaves de paso de agua fría y caliente, caso contrario cambiar vástago, gomas o llave completa, según corresponda.
	
	
	
	

	25.-
	Verificar estado totalidad cerámica, refraguada, limpias y sin quebraduras.
	
	
	
	

	D.- DESPENSA
	B
	C
	Ca
	NOTAS

	1.-
	Verificar puerta acceso principal sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco.
	
	
	
	

	2.-
	Verificar cerradura operativa y bisagras en buen estado, sin oxido, limpias y sin pintura.
	
	
	
	

	3.-
	Verificar tope de puerta instalado y firme.

	
	
	
	

	4.-
	Verificar estado del piso, refraguado (retiro de frague existente y aplicar nuevo frague, según color pavimento ceramico). El piso además deberá estar limpio y sin pintura. 
	
	
	
	

	5.-
	Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura, sin daño superficial.
	
	
	
	

	6-
	Verificar estado luminarias operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas operativas.
	
	
	
	

	7.-
	Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA.
	
	
	
	

	8.-
	Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinilico blanco.
	
	
	
	

	9.-
	Verificar estado repisas, limpias y libres de pintura.     Bandejas horizontales y elementos verticales, sin curvatura ni daños.
	
	
	
	

	10.-
	Verificar pintado guardapolvos con óleo brillante blanco.
	
	
	
	

	11.-
	Verificar cielo y paredes sin orificios.
	
	
	
	

	12.-
	Verificar limpieza general.
	
	
	
	

	E.- SECTOR LAVANDERIA.
	B
	C
	Ca
	NOTAS

	1.- 
	Verificar estado de enchufes operativos, limpios, operativos y libre de pintura
	
	
	
	

	2.- 
	Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura.
	
	
	
	

	3.- 
	Verificar estado luminarias operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas.
	
	
	
	

	4.- 
	Verificar estado del piso, refraguado (retiro de frague existente y aplicar nuevo frague, según color pavimento ceramico). El piso además deberá estar limpio y sin pintura. 
	
	
	
	

	5.- 
	Verificar pintado guardapolvos del pasillo con óleo brillante blanco.
	
	
	
	

	6.- 
	Verificar correcto pintado en el cielo con óleo brillante blanco.
	
	
	
	

	7.- 
	Verificar cielo y paredes sin orificios.
	
	
	
	

	8.- 
	Verificar estado operativo calefón, requerir  certificado de mantención de calefont. 
	
	
	
	

	9.- 
	Verificar estado operativo llave paso agua y de gas del calefón. 
	
	
	
	

	10.- 
	Verificar nuevas llaves de conexión lavadora
	
	
	
	

	  11.-
	Verificar estado sin filtración, sin oxidación y operativo de llaves de paso de agua fría y caliente, caso contrario cambiar vástago, gomas o llave completa, según corresponda.
	
	
	
	

	11.- 
	Verificar estado cerámicas, limpias y refraguadas y sin quebraduras.
	
	
	
	

	12.- 
	Verificar cielo y paredes sin orificios.
	
	
	
	

	13.- 
	Verificar estado ventana corredera, rodamientos y cerradura lubricadas y operativas.
	
	
	
	

	14.- 
	Verificar guías ventana de  correderas, limpias y lubricadas.
	
	
	
	

	15.- 
	Verificar  limpieza vidrios ventanas.
	
	
	
	

	F.- PASILLO ACCESO A DORMITORIOS:
	B
	C
	Ca
	NOTAS

	1.-
	Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco.
	
	
	
	

	2.-
	Verificar cerradura y bisagras en buen estado, limpia y sin pintura.
	
	
	
	

	3.-
	Verificar tope con goma de puerta instalado y firme.
	
	
	
	

	4.-
	Verificar estado del piso, limpio y sin pinturas.

	
	
	
	

	5.-
	Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA.
	
	
	
	

	6.-
	Verificar correcto pintado del cielo con látex vinílico blanco.
	
	
	
	

	7.-
	Verificar estado de enchufes operativos, limpios, operativos y libre de pintura
	
	
	
	

	8.-
	Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura.
	
	
	
	

	9.-
	Verificar estado luminarias operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas.
	
	
	
	

	10.-
	Verificar estado cajas eléctricas ciegas, limpias y libres de pintura.
	
	
	
	

	G.- CLOSET PASILLO.
	B
	C
	Ca
	NOTAS

	1.-
	Verificar puerta sin orificios. Reparar cantos y superficies dañadas. Además de barra closet nueva.
	
	
	
	

	2.-
	Verificar cerradura y bisagras en buen estado, limpia y sin pintura.
	
	
	
	

	3.-
	Verificar tope de puerta instalado y firme.
	
	
	
	

	4.-
	Verificar estado del piso, limpio y sin pinturas.
	
	
	
	

	5.-
	Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA..
	
	
	
	

	6.-
	Verificar correcto pintado del cielo con látex vinílico blanco.
	
	
	
	

	7.-
	Verificar estado repisas, limpias y sin pinturas. Reparar cantos y superficies dañadas.
	
	
	
	

	H.- BAÑO PASILLO.
	B
	C
	Ca
	NOTAS

	1.-
	Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco.
	
	
	
	

	2.-
	Verificar chapa cerradura y bisagras puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura.
	
	
	
	

	3.-
	Verificar tope con goma de puerta instalada y firme.

	
	
	
	

	4.-
	Verificar estado del piso, refraguado (retiro de frague existente y aplicar nuevo frague, según color pavimento ceramico. El piso además deberá estar limpio y sin pintura. 
	
	
	
	

	5.-
	Verificar estado de enchufes operativos, limpios, operativos y libre de pintura
	
	
	
	

	6.-
	Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura.
	
	
	
	

	7.-
	Verificar estado luminarias operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas.
	
	
	
	

	8.-
	Verificar estado cerámica, limpieza general, incluyendo la aplicación de refraguado.
	
	
	
	

	9.-
	Verificar estado tina, sin saltaduras y oxidación.
	
	
	
	

	10.-
	Verificar flexible extensión ducha, roseta ducha y soporte ducha nuevas..
	
	
	
	

	11.-
	Verificar barra cortina baño nueva (incluido flanges laterales).
	
	
	
	

	12.-
	Verificar nueva combinación tina / ducha, marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA.
	
	
	
	

	13.-
	Verificar trampa con rebalse nuevo en tina y verificar tapón y cadenilla nuevo.
	
	
	
	

	14.-
	Verificar aplicación sello silicona nuevo entre unión del borde tina y cerámica.
	
	
	
	

	15.-
	Verificar jabonera, percheros, porta confort de loza limpios y sin pinturas.
	
	
	
	

	16.-
	Verificar estado del WC, limpieza interior y exterior, incluido estanque y su tapa.
	
	
	
	

	17.-
	Verificar fitting estanque WC y tapa WC nuevo y del tipo de tapa dura instalada con su envoltorio.
	
	
	
	

	18.-
	Verificar llave angular del estanque del WC nueva.
	
	
	
	

	19.-
	Verificar flexible acero trenzado del estanque WC nuevo.
	
	
	
	

	20.-
	Verificar estado operativo de llaves de paso de agua fría y caliente, sin filtración, caso contrario cambiar vástago o gomas. 
	
	
	
	

	21.-
	Verificar lavamanos y pedestal en buen estado.

	
	
	
	

	22.-
	Verificar lavamanos con tapón y cadenilla nueva e instalada.
	
	
	
	

	23.-
	Verificar aplicación sello silicona nuevo entre unión lavamanos y paredes cerámica.
	
	
	
	

	24.-
	Verificar sifón lavamanos nuevo y sin filtración.

	
	
	
	

	25.-
	Verificar nueva grifería agua caliente y fría (monomando) marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA del lavamanos.
	
	
	
	

	26.-
	Verificar instalación de nuevos flexibles de acero trenzado en lavamanos.
	
	
	
	

	28.-
	Verificar estado del espejo, limpio y libre de pinturas.
	
	
	
	

	30.-
	Verificar toallero con soporte de loza y barra, porta confort de loza y gancho toallas de loza.
	
	
	
	

	31.-
	Verificar toallero loza en buen estado y argolla sin oxidación, de lo contrario cambiar.
	
	
	
	

	32.-
	Verificar estado del extractor, limpio, operativo y libre de pinturas.
	
	
	
	

	33.-
	Verificar rejilla celosía limpia y sin oxidación, de lo contrario cambiar.
	
	
	
	

	I.- DORMITORIO PRINCIPAL (SUITE):
	B
	C
	Ca
	NOTAS

	1.-
	Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco.
	
	
	
	

	2.-
	Verificar cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura.
	
	
	
	

	3.-
	Verificar tope goma puerta instalada y firme.

	
	
	
	

	4.-
	Verificar estado del piso, limpio y sin pintura.

	
	
	
	

	5.-
	Verificar estado de enchufes operativos, limpios, operativos y libre de pintura
	
	
	
	

	6.-
	Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura.

	
	
	
	

	7.-
	Verificar estado luminarias operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas.
	
	
	
	

	8.-
	Verificar retiro cables se servicios telefónicos, TV cable, etc. (incluyendo conexionado exterior).
	
	
	
	

	9.-
	Verificar caja conexión TV cable instalado.

	
	
	
	

	10.-
	Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA.
	
	
	
	

	11.-
	Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinilico blanco.
	
	
	
	

	12.-
	Verificar cielo y paredes sin orificios.

	
	
	
	

	13.-
	Verificar pintado guardapolvos con óleo brillante blanco.
	
	
	
	

	14.-
	Verificar estado ventana corredera, rodamientos y cerradura lubricadas y operativas.
	
	
	
	

	15.-
	Verificar guías inferior ventana corredera limpia.

	
	
	
	

	16.-
	Verificar  limpieza vidrios ventanas.

	
	
	
	

	I.- CLOSET DORMITORIO SUITE:
	B
	C
	Ca
	NOTAS

	1.- 
	Verificar estado puertas correderas con desplazamiento no forzado, sin orificios. Reparar cantos y superficies dañadas.
	
	
	
	

	2.- 
	Verificar estado repisas y limpias. Reparar cantos y superficies dañadas. Además de barra closet nueva.
	
	
	
	

	3.- 
	Verificar estado del piso, limpio y sin pintura.
	
	
	
	

	4.- 
	Verificar estado guía plástica inferior, limpia y firme.
	
	
	
	

	5.- 
	Verificar tomadores puertas correderas, puestas y firmes.
	
	
	
	

	6.- 
	Verificar estado riel y carros puertas correderas, firmes y libre de pinturas.
	
	
	
	

	7.- 
	Verificar tope interior puertas correderas instalado y firme.
	
	
	
	

	8.- 
	Verificar pintado paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA.
	
	
	
	

	9.- 
	Verificar pintado cielo con látex vinilico blanco.
	
	
	
	

	10.- 
	Verificar pintado guardapolvos con óleo brillante blanco.
	
	
	
	

	K.- BAÑO DORMITORIO SUITE:
	B
	C
	Ca
	NOTAS

	1.-
	Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco.
	
	
	
	

	2.-
	Verificar chapa cerradura, bisagras puerta acceso en buen estado, limpia y sin pintura.
	
	
	
	

	3.-
	Verificar tope goma puerta instalada y firme.

	
	
	
	

	4.-
	Verificar estado del piso, limpio y libre de pintura.

	
	
	
	

	5.-
	Verificar estado de enchufes operativos, limpios, y libre de pintura.
	
	
	
	

	6.-
	Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura.
	
	
	
	

	7.-
	Verificar estado luminarias operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas.
	
	
	
	

	8.-
	Verificar estado cerámica, limpieza  incluyendo aplicación de refraguado, y sin orificios.
	
	
	
	

	9.-
	Verificar estado tina, sin saltaduras y oxidación.

	
	
	
	

	10.-
	Verificar flexible extensión ducha, roseta ducha y soporte ducha  nuevas.
	
	
	
	

	11.-
	Verificar barra cortina baño nueva (incluido flanges laterales).
	
	
	
	

	12.-
	Verificar instalación de nueva grifería monomando de ducha tina, agua caliente y fría, marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA. 
	
	
	
	

	13.-
	Verificar trampa con rebalse nuevo en tina y verificar tapón y cadenilla nuevo.
	
	
	
	

	14.-
	Verificar aplicación sello silicona nuevo entre unión del borde tina y cerámica.
	
	
	
	

	15.-
	Verificar jabonera, percheros, porta confort de loza limpios y sin pinturas.
	
	
	
	

	16.-
	Verificar estado del WC, limpieza interior y exterior, incluido estanque y su tapa.
	
	
	
	

	17.-
	Verificar fitting y tornillos estanque WC y tapa WC nuevo y del tipo de tapa dura instalada con su envoltorio.
	
	
	
	

	18.-
	Verificar instalación de nueva llave angular con flexible de acero trenzado del estanque del WC.
	
	
	
	

	19.-
	Verificar estado del piso, refraguado (retiro de frague existente y aplicar nuevo frague, según color pavimento ceramico. El piso además deberá estar limpio y sin pintura. 
	
	
	
	

	20.-
	Verificar estado operativo de llaves de paso de agua fría y caliente, sin filtración, caso contrario cambiar vástago o gomas. 
	
	
	
	

	21.-
	Verificar lavamanos vanitorio en buen estado.
	
	
	
	

	22.-
	Verificar lavamanos con tapón y cadenilla nueva e instalado.
	
	
	
	

	23.-
	Verificar mueble lavamanos vanitorio en buen estado y bisagras limpias y sin oxidación, de lo contrario cambiar.
	
	
	
	

	25.-
	Verificar aplicación sello silicona nuevo entre unión lavamanos y paredes cerámica.
	
	
	
	

	26.-
	Verificar sifón lavamanos nuevo y sin filtración.
	
	
	
	

	27.-
	Verificar instalación de nueva grifería monomando de lavamanos, agua caliente y fría, marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA. 
	
	
	
	

	28.-
	Verificar instalación de nuevos flexibles de acero trenzado de lavamanos, agua caliente y fría.
	
	
	
	

	29.-
	Verificar estado del espejo, limpio y libre de pinturas.
	
	
	
	

	30.-
	Verificar estado toallero con soporte de loza y barra, estado de porta confort de loza y estado de  gancho toallas de loza.
	
	
	
	

	31.-
	Verificar toallero loza en buen estado y argolla sin oxidación, de lo contrario cambiar.
	
	
	
	

	32.-
	Verificar estado del extractor, limpio, operativo y libre de pinturas.
	
	
	
	

	33.-
	Verificar rejilla celosía limpia y sin oxidación, de lo contrario cambiar.
	
	
	
	

	L.- BALCÓN (contiguo dormitorio ppal.):
	B
	C
	Ca
	NOTAS

	1.-
	Verificar estado del piso, limpieza, sin orificios  y sin pintura.
	
	
	
	

	2.-
	Verificar estado de luminaria, limpia y operativa.
	
	
	
	

	3.-
	Verificar retiro de tornillos y elementos de fijación.
	
	
	
	

	M.-  DORMITORIO Nº 1 (cercano al dormitorio ppal.):
	B
	C
	Ca
	NOTAS

	1.- 
	Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco.
	
	
	
	

	2.- 
	Verificar cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura.
	
	
	
	

	3.- 
	Verificar topes de goma para puerta, instalada y firme.
	
	
	
	

	4.- 
	Verificar estado de enchufes operativos, limpios, y libre de pintura
	
	
	
	

	5.- 
	Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura.
	
	
	
	

	6.- 
	Verificar estado luminarias operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas.
	
	
	
	

	7.- 
	Verificar barras closet nuevas sin curvtura.
	
	
	
	

	8.- 
	Verificar guía inferior ventanas correderas limpias.
	
	
	
	

	9.- 
	Verificar estado ventana corredera, rodamientos y cerradura lubricadas y operativas.
	
	
	
	

	10.- 
	Verificar pintado guardapolvos con óleo brillante blanco.
	
	
	
	

	11.- 
	Verificar retiro cables se servicios telefónicos, TV cable, etc. (incluyendo conexionado exterior).
	
	
	
	

	12.- 
	Verificar estado del piso, limpio y sin pinturas.

	
	
	
	

	13.- 
	Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA.
	
	
	
	

	14.- 
	Verificar correcto pintado del cielo con látex vinilico blanco.
	
	
	
	

	15.- 
	Verificar cielo y paredes sin orificios.
	
	
	
	

	16.- 
	Verificar pintado paredes closet con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA.
	
	
	
	

	17.- 
	Verificar pintado cielo closet con látex vinilico blanco.
	
	
	
	

	18.- 
	Verificar pintado puertas correderas closet con óleo brillante blanco.
	
	
	
	

	19.- 
	Verificar limpieza general interior closet.
	
	
	
	

	20.- 
	Verificar estado puertas correderas con desplazamiento libre y sin esfuerzo.
	
	
	
	

	21.- 
	Verificar guías de puertas correderas limpias y sin pintura.
	
	
	
	

	22.- 
	Verificar riel de puerta corredera atornillado y firme.
	
	
	
	

	23.- 
	Verificar guía plástica inferior y tope interior de puerta corredera closet instalada y buena.
	
	
	
	

	N.-  DORMITORIO Nº 2:
	B
	C
	Ca
	NOTAS

	1.- 
	Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco.
	
	
	
	

	2.- 
	Verificar cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura.
	
	
	
	

	3.- 
	Verificar topes de goma para puerta, instalada y firme.
	
	
	
	

	4.- 
	Verificar estado de enchufes operativos, limpios, y libre de pintura
	
	
	
	

	5.- 
	Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura.
	
	
	
	

	6.- 
	Verificar estado luminarias operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas.
	
	
	
	

	7.- 
	Verificar estado punto de conexión TV cable.

	
	
	
	

	8.- 
	Verificar guía inferior ventana corredera limpia.

	
	
	
	

	9.- 
	Verificar estado ventana corredera, rodamientos y cerradura lubricadas y operativas.
	
	
	
	

	10.- 
	Verificar pintado guardapolvos con óleo brillante blanco.
	
	
	
	

	11.- 
	Verificar retiro cables se servicios telefónicos, TV cable, etc. (incluyendo conexionado exterior).
	
	
	
	

	12.- 
	Verificar estado del piso, limpio y sin pintura.
	
	
	
	

	13.- 
	Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA.
	
	
	
	

	14.- 
	Verificar correcto pintado en el cielo con látex   vinilico blanco.
	
	
	
	

	15.- 
	Verificar cielo y paredes sin orificios.
	
	
	
	

	16.- 
	Verificar pintado paredes closet con esmalte al agua marfil oriental.
	
	
	
	

	17.- 
	Verificar pintado cielo closet con látex blanco.
	
	
	
	

	18.- 
	Verificar pintado puertas correderas closet con óleo brillante blanco.
	
	
	
	

	19.- 
	Verificar limpieza general interior closet.
	
	
	
	

	20.- 
	Verificar estado puertas correderas closet con desplazamiento libre y sin esfuerzo.
	
	
	
	

	21.- 
	Verificar guías de puertas correderas closet limpias y sin pintura.
	
	
	
	

	22.- 
	Verificar riel puerta corredera closet atornillado y firme.
	
	
	
	

	23.- 
	Verificar barra interior closet buena, sin oxidación y sin curvatura, de lo contrario cambiar.
	
	
	
	

	24.- 
	Verificar guía plástica inferior y tope interior de puerta corredera closet instalada y buena.
	
	
	
	

	25.- 
	Verificar estado de rieles de cortina, limpio, libre de pintura y con sus tiradores sin oxidación.
	
	
	
	

	Ñ.- BODEGA:
	B
	C
	Ca
	NOTAS

	1.- 
	Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con oleo brillante, según color existente.
	
	
	
	

	2.- 
	Verificar cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura.
	
	
	
	

	3.- 
	Verificar limpieza general.
	
	
	
	

	4.- 
	Verificar estado de enchufes operativos, limpios, y libre de pintura.
	
	
	
	

	5.- 
	Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura.
	
	
	
	

	6.- 
	Verificar estado luminarias operativas, limpias, libre de pinturas y con ampolletas.
	
	
	
	

	7.- 
	Verificar correcto pintado paredes y cielo látex blanco.
	
	
	
	

	8.- 
	Verificar tope de puerta instalado y firme.
	
	
	
	

	9.- 
	Verificar llave cerradura correcta.
	
	
	
	

	P.- OTROS GENERALES:
	B
	C
	Ca
	NOTA

	1.-
	Verificar  certificaciones de mantenimiento de calefónt (que sea realizada por bienique).
	
	
	
	

	2.-
	Solicitar certificación de mantenimiento de griferías y sus respectivos cambios de gomas.
	
	
	
	

	3.-
	Solicitar boleta de consumo agua cancelada al momento de la restitución. (además calcular m3 que señala la boleta, con los m3 que marca el medidor y transferir a Bienique la diferencia.)
	
	
	
	

	4.-
	Solicitar comprobante de pago de gastos comunes actualizado a la fecha correspondiente de restitución del depto.
	
	
	
	

	5.-
	Solicitar boleta de consumo luz cancelada al momento de la restitución. (además calcular kw que señala la boleta, con los kw que marca el medidor y transferir a Bienique la diferencia.)
	
	
	
	

	5.-
	Solicitar boleta de consumo gas cancelada al momento de la restitución. (además calcular m3 que señala la boleta, con los m3 que marca el medidor y transferir a Bienique la diferencia.)
	
	
	
	

	6.-
	Verificar estado del medidor de agua y sus respectivas llaves de paso, sin filtración.
	
	
	
	

	7.-
	Verificar estado del medidor de gas y sus respectivas llaves de paso, sin fuga de gas.
	
	
	
	

	8.-
	Verificar estado del medidor de luz y su respectivo interruptor automático operativo.
	
	
	
	

	9.-
	Registro de lectura medidor de agua 
	

	10.-
	Registro de lectura medidor de gas.

	

	11.-
	Registro de lectura medidor de luz 
	

	12.-
	Cerrar llaves de pasos de agua, gas y bajar interruptor automático de los respectivos medidores.
	

	13.-
	Tenencia de mascotas:   SI       NO                 
Si la opción es “SI”, requerir Certificado de Fumigación.    
	


Q.-
OTRAS OBSERVACIONES.
FECHA:________ de _________de 20____.-
	  MORADOR O APODERADO
(apoderado autorizado por mensaje)

	REPRESENTANTE BIENIQUE

	TOME CONOCIMIENTO
	FIRMA INSPECTOR

	Grado
	:
	
	Grado
	:
	

	Nombre
	:
	
	Nombre
	:
	

	NPI/C.I.
	:
	
	NPI/C.I.
	:
	



