                                                                                                                                       HOJA Nº  1/8

FORMULARIO PÁGINA WEB PARA INSPECCION PARA RESTITUCION 

VIVIENDAS FISCALES AREA IQUIQUE



Este formulario tiene como objetivo unificar criterios de inspección durante el proceso de la restitución de las viviendas fiscales, sea ésta durante el proceso de transbordo o restitución anticipada de la vivienda. Para tal efecto, el representante del BIENIQUE, quien cumplirá la función de inspector, hará cumplir todas las exigencias señaladas en el presente formulario, de manera tal, que el morador o apoderado, debidamente autorizado por mensaje, efectúe las correcciones de las observaciones encontradas en los plazos máximos establecidos.

PLAZOS MÁXIMOS: (PARA ENTREGA DE VV.FF. CON PLAZO MÁXIMO 31 DE ENERO, DENTRO DE ESE PLAZO DEBEN ESTAR CONSIDERADOS LOS DIAS DE OBSERVACIONES, YA QUE EN FEBRERO SE ASIGNA VV.FF. A UN NUEVO MORADOR, OBJETO NO INCURRIR EN MULTAS)
1.- Primera inspección y con observaciones
: 05 (cinco) días corridos

2.- Segunda inspección y con observaciones
: 02 (dos) días corridos

3.- Última inspección aún con observaciones
: restitución inmediata en las condiciones que 
                                                            

  se encuentra la vivienda.
	1.-
	POBLACION
	GRUMETE BOLADOS

	2.-
	Nº BLOCK
	NO CORRESPONDE

	3.-
	Nº DEPTO.
	NO CORRESPONDE

	4.-
	DIRECCION
	CALLE ASPIRANTE ISAZA N° 1051

	5.-
	Nº CASA
	1051

	6.-
	REPRESENTANTE BIENIQUE (INSPECTOR)
	

	7.-
	NOMBRE MORADOR O APODERADO Y FONO DE CONTACTO
	

	8.-
	REPARTICION
	

	9.-
	FECHA INSPECCION VIVIENDA
	

	10.-
	FECHA REINSPECCION VIVIENDA
	

	11.-
	FECHA FINAL REINSPECCION 
	

	USO INTERNO ASISTENCIA HABITACIONAL BIENIQUE:

	1.-
	ALTA/BAJA DE LA VIVIENDA EN EL ESCALAFON NAVAL
	
 CODIGO                            BAJA                ALTA 

	2.-
	ALTA/BAJA GASTOS COMUNES
	
BAJA                      ALTA           

	3.-
	
RECEPCION DE:     SET LLAVES         CERTIF. MANT. CALEFON           PAGO CONS. BÁS.



El proceso de inspección de una determinada vivienda se efectuará con el presente formulario, donde el inspector hará las anotaciones en las respectivas celdas aplicando siglas que indica: B: Bueno, C: Corregir, Ca: Cambiar, asimismo, efectuar las anotaciones en la celda de “Notas”, indicando el lugar exacto de lo que hay que corregir o cambiar o señalar alguna anomalía que implique una corrección de mayor envergadura.

     
Se hace presente que toda observación de carácter no estructural posterior a la restitución de la vivienda y transcurridos 30 días después de la entrega al nuevo morador, será corregida por BIENIQUE y cuyos costos serán con cargo al morador restituyente.
	INSPECCIÓN
	B
	C
	Ca
	NOTAS

	A.- ACCESO VIVIENDA, LIVING Y COMEDOR:
	
	
	
	

	1.- 
	Verificar limpieza general en antejardín y sector estacionamiento, incluyendo limpieza de muros exteriores y piso antejardín.
	
	
	
	

	2.- 
	Verificar limpieza exterior ventanales y protecciones metálicas.
	
	
	
	

	
	Verificar estado puerta acceso principal, en buen estado, sin daños, con aplicación de barniz marino, de forma homogénea.
	
	
	
	

	3.- 
	Verificar tope de puerta instalado y firme.
	
	
	
	

	4.- 
	Verificar estado de enchufes, operativos, limpios y libre de pintura.
	
	
	
	

	5.- 
	Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura.
	
	
	
	

	6.- 
	Verificar estado caja de automáticos, operativos, limpio y libre de pintura.
	
	
	
	

	7.- 
	Verificar estado de soquetes para ampolletas, operativos, limpios y libres de pintura y con ampolletas, incluyendo luminarias exteriores e interiores.
	
	
	
	

	8.- 
	Verificar estado ventanales corredera.
	
	
	
	

	9.- 
	Verificar guía inferior ventanales correderas limpias.
	
	
	
	

	10.- 
	Verificar limpieza vidrios ventanales y sin pinturas.
	
	
	
	

	11.- 
	Verificar estado del piso en living y comedor, limpio, abrillantado y sin manchas de pintura.
	
	
	
	

	12.- 
	Verificar pintado guardapolvos con óleo brillante blanco en living y comedor.
	
	
	
	

	13.- 
	Verificar retiro cables se servicios telefónicos, TV cable, etc. (incluyendo conexionado exterior).
	
	
	
	

	14.- 
	Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERECITA.
	
	
	
	

	15.- 
	Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinílico blanco.
	
	
	
	

	16.- 
	Verificar cielo y paredes sin orificios. Solo se mantendrán los orificios y tarugos correspondientes a fijaciones de barra cortina en muro.
	
	
	
	

	17.- 
	Verificar retiro de barras y soportes de cortinas instaladas por morador. 
	
	
	
	

	B.- COCINA:
	B
	C
	Ca
	NOTAS

	1.- 
	Verificar si corresponde, puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco o aplicación de barniz marino según corresponda al existente.
	
	
	
	

	2.- 
	Verificar tope de puerta instalado y firme.
	
	
	
	

	3.- 
	Verificar cerradura puerta acceso en buen estado, bisagras limpias, sin pintura.
	
	
	
	

	4.- 
	Verificar piso limpio, sin pinturas y abrillantado.
	
	
	
	

	5.- 
	Verificar estado de enchufes, operativos, limpios y libre de pintura, de lo contrario cambiar.
	
	
	
	

	6.- 
	Verificar estado de interruptores operativos, limpios y libres de pintura, de lo contrario cambiar.
	
	
	
	

	7.- 
	Verificar estado soquetes para ampolletas, operativos, limpios y libres de pintura.
	
	
	
	

	8.- 
	Verificar estado operativo de ventana.
	
	
	
	

	9.- 
	Verificar limpieza vidrios ventanas y sin pintura.
	
	
	
	

	10.- 
	Verificar, si corresponde, extractor de aire operativo y limpio. 
	
	
	
	

	11.- 
	Verificar correcto pintado en paredes y cielo con óleo brillante blanco.
	
	
	
	

	12.- 
	Verificar cielo y paredes sin orificios.
	
	
	
	

	13.- 
	Verificar si corresponde, pintado guardapolvos con óleo brillante blanco.
	
	
	
	

	14.- 
	Verificar estado de los muebles base con sus tapacantos en buenas condiciones y bisagras nuevas. Verificar operatividad y estado de puertas, de lo contrario cambiar. Verificar manillas en buenas condiciones, sin oxidación, de lo contrario cambiar.
	
	
	
	

	15.- 
	Verificar limpieza interior y exterior (incluir parte superior e inferior) de los muebles base.
	
	
	
	

	16.- 
	Verificar estado de los muebles aéreos, con sus tapacantos en buenas condiciones y bisagras nuevas. Verificar operatividad y estado de puertas, de lo contrario cambiar. Verificar manillas en buenas condiciones, sin oxidación, de lo contrario cambiar.
	
	
	
	

	17.- 
	Verificar limpieza interior y exterior (incluir parte superior e inferior) de los muebles aéreos.
	
	
	
	

	18.- 
	Verificar estado del lavaplatos, limpio y con nuevo sello silicona, color blanco, en su contorno.
	
	
	
	

	19.- 
	Verificar estado de mueble lavaplatos, con sus tapacantos en buenas condiciones y bisagras nuevas. Verificar operatividad y estado de puertas, de lo contrario cambiar. Verificar manillas en buenas condiciones, sin oxidación, de lo contrario cambiar.
	
	
	
	

	20.- 
	Verificar sifón del lavaplatos nuevo y sin filtración.
	
	
	
	

	21.- 
	Verificar lavaplatos con tapón y cadenilla nueva.
	
	
	
	

	22.- 
	Verificar instalación de nueva grifería lavaplatos cuello largo, marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA.
	
	
	
	

	23.- 
	Verificar instalación de nuevos flexibles de acero trenzado agua caliente y fría.
	
	
	
	

	24.- 
	Verificar estado y limpieza llave paso gas cocina.
	
	
	
	

	25.- 
	Verificar estado operativo de llaves de paso de agua fría y caliente, sin filtración, caso contrario cambiar vástago o gomas.
	
	
	
	

	26.- 
	Verificar limpieza a cerámicas o azulejos, incluyendo la aplicación de refraguado.
	
	
	
	

	27.- 
	Verificar certificación de operatividad y reparación a griferías.
	
	
	
	

	28.- 
	Verificar operatividad calefont mostrando últimos 3 certificados de mantención y el actualizado.
	
	
	
	

	 29.-
	Verificar estado llave paso gas calefont limpia y operativa.
	
	
	
	

	C.- SECTOR PATIO:
	B
	C
	Ca
	NOTAS

	1.- 
	Verificar puerta y cerradura puerta acceso patio, en buen estado, limpia y sin pintura.
	
	
	
	

	2.- 
	Verificar limpieza general sector patio, pisos y muros.
	
	
	
	

	3.- 
	Verificar estado de enchufes operativo, limpios, operativos y libre de pintura
	
	
	
	

	4.- 
	Verificar estado de interruptores, operativos, limpios y libre de pintura.
	
	
	
	

	5.- 
	Verificar estado soquetes para ampolletas, operativos, limpios, libre de pinturas y con ampolletas.
	
	
	
	

	6.- 
	Verificar lavadero con tapón y cadenilla nuevo.
	
	
	
	

	7.- 
	Verificar estado de limpieza lavadero, sifón nuevo y sin filtración, de lo contrario cambiar.
	
	
	
	

	8.- 
	Verificar si corresponde, marco metálico del lavadero pintado y sin oxidación.
	
	
	
	

	9.- 
	Verificar griferías nuevas del lavadero 
	
	
	
	

	10.- 
	Verificar estado operativo de llaves de paso, sin filtración (caso contrario cambiar vástago o gomas).
	
	
	
	

	11.- 
	Verificar certificación operatividad y reparación griferías.
	
	
	
	

	12.- 
	Verificar operatividad calefon mostrando últimos 3 certificados de mantención y el actualizado.
	
	
	
	

	13.- 
	Verificar estado llave paso gas calefon limpia y operativa.
	
	
	
	

	14.- 
	Verificar estado llave paso agua fría calefon operativa (con filtración cambiar llave o reparar vástago).
	
	
	
	

	D.- BAÑO:
	B
	C
	Ca
	NOTAS

	1.- 
	Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo brillante blanco o aplicación de barniz marino, según corresponda al existente.
	
	
	
	

	2.- 
	Verificar cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura.
	
	
	
	

	3.- 
	Verificar tope de puerta instalado y firme.
	
	
	
	

	4.- 
	Verificar piso limpio, sin pinturas y abrillantado.
	
	
	
	

	5.- 
	Verificar estado de interruptor, operativo, limpio y libre de pintura.
	
	
	
	

	6.- 
	Verificar estado de enchufe, operativo, limpio y libre de pintura.
	
	
	
	

	7.- 
	Verificar estado soquete para ampolleta operativo, limpio, libre de pintura y con ampolleta.
	
	
	
	

	8.- 
	Verificar limpieza cerámica o azulejo, incluyendo la aplicación de refraguado.
	
	
	
	

	9.- 
	Verificar estado tina, sin saltaduras y oxidación.
	
	
	
	

	10.- 
	Verificar flexible extensión ducha, roseta ducha y soporte ducha nuevas.
	
	
	
	

	11.- 
	Verificar barra cortina baño nueva (incluido flanges laterales).
	
	
	
	

	12.- 
	Verificar nueva combinación tina, marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA.
	
	
	
	

	13.- 
	Verificar tapón y cadenilla nueva.
	
	
	
	

	14.- 
	Verificar aplicación nuevo sello de silicona, color blanco, en encuentro tina y cerámica.
	
	
	
	

	15.- 
	Verificar jabonera y percheros limpios y sin pinturas.
	
	
	
	

	16.- 
	Verificar rejillas de celosías costado tina, sin manchas de pintura y oxidación, de lo contrario cambiar por celosía plástica, color blanco.
	
	
	
	

	17.- 
	Verificar estado del WC, limpieza interior y exterior, incluido estanque y su tapa.
	
	
	
	

	18.- 
	Verificar fitting estanque WC y tapa WC nuevo y del tipo de tapa dura instalada con su envoltorio.
	
	
	
	

	19.- 
	Verificar llave angular y flexible del estanque del WC nueva y sin filtración.
	
	
	
	

	20.- 
	Verificar estado operativo de llaves de paso de agua fría y caliente, sin filtración, caso contrario cambiar vástago o gomas. 
	
	
	
	

	21.- 
	Verificar lavamanos y pedestal en buen estado.
	
	
	
	

	22.- 
	Verificar lavamanos con tapón y cadenilla nueva.
	
	
	
	

	23.- 
	Verificar aplicación de nuevo sello silicona, color blanco, en encuentro entre artefacto y pared.
	
	
	
	

	24.- 
	Verificar sifón lavamanos nuevo y sin filtración.
	
	
	
	

	25.- 
	Verificar instalación de nuevo monomando lavamanos, marca FAS, STRETTO, FANALOZA O NIBSA.
	
	
	
	

	26.- 
	Verificar instalación de nuevos flexibles de acero trenzado agua caliente y fría.
	
	
	
	

	27.- 
	Verificar toallero con soporte de loza y barra de madera, porta confort de loza y gancho toallas de loza, si corresponde.
	
	
	
	

	28.- 
	Verificar correcto pintado en paredes y cielo con óleo blanco brillante.
	
	
	
	

	29.- 
	Verificar cielo y paredes sin orificios.
	
	
	
	

	E.- DORMITORIO MATRIMONIAL O DORMITORIO Nº 1:
	B
	C
	Ca
	NOTAS

	1.- 
	Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo blanco brillante o aplicación de barniz marino, según corresponda al existente.
	
	
	
	

	2.- 
	Verificar cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura.
	
	
	
	

	3.- 
	Verificar tope de puerta instalado y firme.
	
	
	
	

	4.- 
	Verificar piso limpio, sin pinturas y abrillantado.
	
	
	
	

	5.- 
	Verificar estado de interruptor, operativo, limpio y libre de pintura.
	
	
	
	

	6.- 
	Verificar estado de enchufe, operativo, limpio y libre de pintura.
	
	
	
	

	7.- 
	Verificar estado soquete para ampolleta operativo,  limpio, libre de pintura y con ampolletas.
	
	
	
	

	8.- 
	Verificar estado ventana corredera.
	
	
	
	

	9.- 
	Verificar guía inferior ventanas correderas limpias.
	
	
	
	

	10.- 
	Verificar limpieza vidrios ventanales
	
	
	
	

	11.- 
	Verificar pintado guardapolvos con óleo blanco brillante.
	
	
	
	

	12.- 
	Verificar retiro de cables se servicios telefónicos, TV cable, etc. (incluyendo conexionado exterior).
	
	
	
	

	13.- 
	Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERECITA
	
	
	
	

	14.- 
	Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinílico blanco.
	
	
	
	

	15.- 
	Verificar cielo y paredes sin orificios. Solo se mantendrán los orificios y tarugos correspondientes a fijaciones de barra cortina en muro.
	
	
	
	

	16.- 
	Verificar pintado closet interior y exterior con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA, exceptuando elementos con revestimiento de melamina.
	
	
	
	

	17.- 
	Verificar limpieza general interior closet.
	
	
	
	

	18.- 
	Verificar estado operativo de puertas y cajones closet, accionar sin esfuerzo, de lo contrario cambiar componentes.
	
	
	
	

	19.- 
	Verificar guías de puertas closet limpias y sin pintura.
	
	
	
	

	20.- 
	Verificar riel de puerta corredera atornillado y firme.
	
	
	
	

	21.- 
	Verificar barra interior closet buena, sin oxidación y sin curvatura, de lo contrario cambiar.
	
	
	
	

	22.- 
	Verificar guía plástica inferior y tope interior de puerta corredera closet instalada y nueva.
	
	
	
	

	F.- DORMITORIO Nº 2:
	B
	C
	Ca
	NOTAS

	1.- 
	Verificar puerta acceso sin orificios y pintada completa con óleo blanco brillante.
	
	
	
	

	2.- 
	Verificar cerradura puerta acceso en buen estado y limpia, sin pintura.
	
	
	
	

	3.- 
	Verificar tope de puerta instalado y firme.
	
	
	
	

	4.- 
	Verificar piso limpio, sin pinturas y abrillantado.
	
	
	
	

	5.- 
	Verificar estado de interruptor, operativo, limpio y libre de pintura.
	
	
	
	

	6.- 
	Verificar estado de enchufe, operativo, limpio y libre de pintura.
	
	
	
	

	7.- 
	Verificar estado soquete para ampolleta operativo,   limpio, libre de pintura y con ampolletas.
	
	
	
	

	8.- 
	Verificar estado ventana corredera.
	
	
	
	

	9.- 
	Verificar guía inferior ventanas correderas limpias.
	
	
	
	

	10.- 
	Verificar limpieza vidrios ventanales
	
	
	
	

	11.- 
	Verificar pintado guardapolvos con óleo blanco brillante.
	
	
	
	

	12.- 
	Verificar retiro de cables se servicios telefónicos, TV cable, etc. (incluyendo conexionado exterior).
	
	
	
	

	13.- 
	Verificar correcto pintado en paredes con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERECITA
	
	
	
	

	14.- 
	Verificar correcto pintado en el cielo con látex vinílico blanco.
	
	
	
	

	15.- 
	Verificar cielo y paredes sin orificios. Solo se mantendrán los orificios y tarugos correspondientes a fijaciones de barra cortina en muro.
	
	
	
	

	16.- 
	Verificar pintado closet interior y exterior con esmalte al agua MARFIL ORIENTAL CERESITA, exceptuando elementos con revestimiento de melamina.
	
	
	
	

	17.- 
	Verificar limpieza general interior closet.
	
	
	
	

	18.- 
	Verificar estado operativo de puertas y cajones closet, accionar sin esfuerzo, de lo contrario cambiar componentes.
	
	
	
	

	19.- 
	Verificar guías de puertas correderas closet limpias y sin pintura.
	
	
	
	

	20.- 
	Verificar riel de puerta corredera atornillado y firme.
	
	
	
	

	21.- 
	Verificar barra interior closet buena, sin oxidación y sin curvatura, de lo contrario cambiar.
	
	
	
	

	22.- 
	Verificar guía plástica inferior y tope interior de puerta corredera closet instalada y nueva.
	
	
	
	

	G.- OTROS GENERALES:
	
	
	
	

	1.- 
	Verificar certificaciones de mantenimiento de calefónt (que sea realizada por bienique).
	
	
	
	

	2.- 
	Solicitar certificación de mantenimiento de griferías y sus respectivos cambios de gomas.
	
	
	
	

	3.- 
	Solicitar boleta de consumo agua cancelada al momento de la restitución. (además calcular m3 que señala la boleta, con los m3 que marca el medidor y transferir a Bienique la diferencia.)
	
	
	
	

	4.- 
	Solicitar boleta de consumo luz cancelada al momento de la restitución. (además calcular kw que señala la boleta, con los kw que marca el medidor y transferir a Bienique la diferencia.)
	
	
	
	

	5.- 
	Verificar estado del medidor de agua y sus respectivas llaves de paso, sin filtración o fuga.
	
	
	
	

	6.- 
	Verificar estado del medidor de luz y su respectivo interruptor automático operativo.
	
	
	
	

	7.- 
	Registro de lectura medidor de agua 
	
	

	8.- 
	Registro de lectura medidor de luz 
	
	

	9.- 
	Cerrar llaves de pasos e interruptores automáticos de los respectivos medidores.
	
	

	10.- 
	Tenencia de mascotas:   SI      SHAPE 


  NO   SHAPE 


               

Si la opción es “SI”, requerir Certificado de Fumigación.     
	
	

	11.- 
	Verificar limpieza y estado patio anterior y posterior.
	
	

	12.- 
	A la restitución definitiva, recuperar juegos de llaves de la vivienda y reja acceso, además de control y/o llave portón.
	
	

	I.- OTRAS OBSERVACIONES:
	

	
	

	
	

	
	


FECHA:___ de _________de 20____.-

	MORADOR O APODERADO


	REPRESENTANTE BIENIQUE

	TOME CONOCIMIENTO


	FIRMA INSPECTOR

	Grado
	:
	
	Grado
	:
	

	Nombre
	:
	
	Nombre
	:
	

	NPI/C.I.
	:
	
	NPI/C.I.
	:
	


